## Titulni list
ELA, MaR
Seznam dokumentace
1 | 2026-05-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L. ČERNÝ | Dokumentace provádění stavby – čistopis
0 | 2026-04-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L. ČERNÝ | Dokumentace provádění stavby – k připomínkám
REV. | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVALIL | POPIS
NÁZEV PROJEKTU: |  | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Č. PARÉ:
PROVOZNÍ SOUBOR: |  | ELA, MAR |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO:
26013
MÍSTO: |  | Synthesia, a.s. |  | NÁZEV DOKUMENTU: |  | STUPEŇ PROJEKTU:
|  |  |  | Seznam dokumentace |  | DPS
|  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU: |  | REVIZE:
|  |  |  | 26013-A4-002-EAB |  | 1

## Seznam dokumentace
SEZNAM DOKUMENTACE:
Název Projektu: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže
Část projektu: | ELA, MAR
Stupeň projektu: | DPS
Čísl. dokumentu: | 26013-A4-002-EAB
Soubor | Název | Revize
|  | A | B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
26013-A4-001-EAA | Krycí list | bar: 0 to 1
26013-A4-002-EAB | Seznam dokumentů | bar: 0 to 1
26013-A4-003-EFE | Technická zpráva | bar: 0 to 1
26013-E3-004-EEC | Seznam spotřebičů | bar: 0 to 1
26013-A3-005-EEC | Seznam demontovaných měření | bar: 0 to 1
26013-E4-006-EAB | Seznam výkresů zapojení | bar: 0 to 1
26013-E4-007-EFS | Doplnění výzbroje rozvaděče RM1 pole 2 | bar: 0 to 1
2015-43-WP-ELE | Dokumentace RY43 (Stavající výkresová dokumentace) | bar: 0 to 1
26013-E1-009-ELH | Dispozice kabelových tras - ELA | bar: 0 to 1
26013-M1-010-ELH | Dispozice kabelových tras - MaR | bar: 0 to 1
26013-A4-011-EPA | Technicko-obchodní specifikace | bar: 0 to 1
26013-A4-012-EMB | Seznam kabelů | bar: 0 to 1