## Titulni list
ELEKTROTECHNICKÁ INSTALACE A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Seznam spotřebičů
1 | 2026-05-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L. ČERNÝ | Dokumentace provádění stavby – čistopis
0 | 2026-04-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L.ČERNÝ | Dokumentace provedení stavby - k připomínkám
REV. | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVALIL | POPIS
NÁZEV PROJEKTU: |  | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Č. PARÉ:
PROVOZNÍ SOUBOR: |  | ELEKTROTECHNICKÁ INSTALACE A ELEKTROZAŘÍZENÍ |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO:
26013
MÍSTO: |  | Synthesia, a.s. |  | NÁZEV DOKUMENTU: |  | STUPEŇ PROJEKTU:
|  |  |  | Seznam spotřebičů |  | DPS
|  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU: |  | REVIZE:
|  |  |  | 26013-E3-004-EEC |  | 1

## Seznam spotřebičů
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže | [17 empty] | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELEKTROTECHNICKÁ INSTALACE A ELEKTROZAŘÍZENÍ | [17 empty] | Čísl. dokumentu.: | 26013-E3-004-EEC
Název: | Seznam spotřebičů | [17 empty] | Poslední revize: | 1
Označení | NÁZEV OKRUHU | Umístění | TYP DLE VÝROBCE | JMENOVITÉ NAPĚTÍ [V] | JMENOVITÝ PROUD [A] | JMENOVITÁ FREKVENCE [Hz] | JMENOVITÉ OTÁČKY | JMENOVITÝ PŘÍKON [kW] | KRYTÍ IP | ÚČINÍK cos φ | TYP OVLÁDÁNÍ [DÁLKOVÉ/MÍSTNÍ] | ROZVADĚČ | POLE | DI | DO | AI | AO | TSO |  | POZNÁMKA
15Z1 | Zásuvka 230V - kompresor | 3.NP |  | 230 | 16 | 50 | - |  |  | - | - | RM1 | POLE 2 | - | - | - | - | - |  | Zásuvku s kompresorem umístit mimo zónu 22, ve vzdálenosti 3m od technologie je hranice zóny 22
A01 Hosokawa | Rozvaděč technologie nové mlýny | 1.NP |  | 3x400 | 100 | 50 | - |  |  | - | - | RM1 | POLE 2 | - | - | - | - | -
[12 empty] | Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0