## Rekapitulace
Modernizace technologie mletí a balení v objektu Ry43
Rekapitulace
Přívodní potrubí N2 | 0
Potrubí N2 + Air | 0
Stavební část | 0
Hosokawa - montáž | 0
Elektro + MaR | 0
Ostatní | 0
Celkem | 0

## 1-Potrubí_N2-přívodní
Modernizace technologie mletí a balení v objektu Ry43 - Potrubí N2 - přívodní
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | DÉLKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
1141 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1141 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.34 |  | 1 | 1.141 |  | 0
636 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 636 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.86 |  | 2 | 0.636 |  | 0
331 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 331 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.97 |  | 3 | 0.331 |  | 0
4800 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 4800 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 14.07 |  | 4 | 4.8 |  | 0
1592 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1592 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 4.66 |  | 5 | 1.592 |  | 0
546 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 546 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.6 |  | 6 | 0.546 |  | 0
90000 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 6000 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 17.58 |  | 7 | 90 |  | 0
1978 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1978 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.8 |  | 8 | 1.978 |  | 0
2293 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2293 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 6.72 |  | 9 | 2.293 |  | 0
606 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 606 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.78 |  | 10 | 0.606 |  | 0
1014 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1014 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 2.97 |  | 11 | 1.014 |  | 0
494 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 494 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.45 |  | 12 | 0.494 |  | 0
5621 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 5621 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 16.47 |  | 13 | 5.621 |  | 0
2686 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2686 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 7.87 |  | 14 | 2.686 |  | 0
386 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 386 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.13 |  | 15 | 0.386 |  | 0
683 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 683 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 2 |  | 16 | 0.683 |  | 0
4564 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 4564 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 13.37 |  | 17 | 4.564 |  | 0
593 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 593 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.74 |  | 18 | 0.593 |  | 0
86 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 86 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.25 |  | 19 | 0.086 |  | 0
1570 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1570 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 4.6 |  | 20 | 1.57 |  | 0
161 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 161 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.47 |  | 21 | 0.161 |  | 0
150 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 150 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.44 |  | 22 | 0.15 |  | 0
70 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 70 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.21 |  | 23 | 0.07 |  | 0
2462 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2462 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 7.21 |  | 24 | 2.462 |  | 0
386 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 386 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.13 |  | 25 | 0.386 |  | 0
124849 | Celková délka trubek DN40 bez přídavků | [6 empty] | Celkem | 124.849 |  | 0
[8 empty] | prořez 10% | 12.4849 |  | 0
[8 empty] | Celkem | 137.3339 | trubka DN 40 | 0
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | DÉLKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
3150 | PROFIL L60x60x5 | L=150 | EN 10056-1 | CS |  | 0.69 |  | 56 | 3.15 |  | 0
1050 | PROFIL L60x60x5 | L=350 | EN 10056-1 | CS |  | 1.6 |  | 57 | 1.05 |  | 0
1140 | PROFIL L60x60x5 | L=570 | EN 10056-1 | CS |  | 2.6 |  | 58 | 1.14 |  | 0
[8 empty] | Celkem | 5.34 |  | 0
[8 empty] | prořez 10% | 0.534 |  | 0
[8 empty] | Celkem | 5.874 | PROFIL L60x60x5 | 0
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | KS | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
47 | PŘÍRUBA KRKOVÁ DN40 PN16 | %%c48,3x2,6 | EN 1092-1/11/B1 | CS | EN 10204-3.1 | 2.08 |  | 26 | 47 |  | 0
2 | PŘÍRUBA ZÁVITOVÁ DN40 PN16 |  | EN 1092-1/13/B1 | CS | EN 10204-3.1 | 2.29 |  | 27 | 2 |  | 0
1 | T-KUS DN40 | %%c48,3x2,6 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.42 |  | 28 | 1 |  | 0
1 | T-KUS REDUKOVANÝ DN32 / DN15 | %%c42,4x2,6 / %%c21,3x2 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.27 |  | 29 | 1 |  | 0
20 | KOLENO DN40 90° 3D | %%c48,3x2,6 R=57 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.26 |  | 30 | 20 |  | 0
1 | KOLENO DN32 90° 3D | %%c42,4x2,6 R=48 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.19 |  | 31 | 1 |  | 0
1 | REDUKCE DN40 / DN32 | %%c48,3x2,6 / %%c42,4x2,6 L=64 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.18 |  | 32 | 1 |  | 0
1 | REDUKCE DN32 / DN25 | %%c42,4x2,6 / %%c33,7x2,6 L=50 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.11 |  | 33 | 1 |  | 0
4 | NÁVAREK G1 1/2"M | NIPL G1 1/2"M L=50 |  | CS | ATEST | 0.29 |  | 34 | 4 |  | 0
2 | NÁVAREK G1 1/4"M | NIPL G1 1/4"M L=40 |  | CS | ATEST | 0.1 |  | 35 | 2 |  | 0
1 | NÁVAREK G1"M | NIPL G1"M L=40 |  | CS | ATEST | 0.1 |  | 36 | 1 |  | 0
1 | REDUKTOR TLAKU S FILTREM | FR 1/2 4 012 RMSA TMV | MW-1425053 | CS | ATEST | 6.44 | TUBES Int. | 37 | 1 |  | 0
2 | VENTIL UZAVÍRACÍ DN40 PN16 | TYP V30 111-5 40 DN 40 | EN 1092-1/B1 | CS |  | 17.44 |  | 38 | 2 |  | 0
1 | VENTIL ŠOUPÁTKOVÝ DN32 | G1 1/4"F / G1 1/4"F TYP 354 |  | CS | ATEST | 2.31 | TUBES Int. | 39 | 1 |  | 0
1 | SMYČKA MANOMETROVÁ ZAHNUTÁ PŘIVAŘOVACÍ | M20x1,5LH |  | CS | ATEST | 0.23 | TUBES Int. | 40 | 1 |  | 0
1 | MANOMETROVÝ VENTIL | M20x1,5 / M20x1,5L |  | CS | ATEST | 1.48 | TUBES Int. | 41 | 1 |  | 0
1 | PRAVOLEVÁ MATICE MANOMETROVÁ | M20x1,5 / M20x1,5L |  | CS | ATEST | 0.14 | TUBES Int. | 42 | 1 |  | 0
1 | MANOMETR MÍSTNÍ M20x1,5 | ROZSAH 0 ÷ 16 bar |  | CS | ATEST | 7.83 | TUBES Int. | 43 | 1 |  | 0
2 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1 1/2"M / G1 1/2"F | GF-141FR112-7 | SS | ATEST | 1.14 | Schwer Fittings | 44 | 2 |  | 0
1 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1 1/4"M / G1 1/4"F | GF-141FR114-7 | SS | ATEST | 1.01 | Schwer Fittings | 45 | 1 |  | 0
2 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1/2"M / G1/2"F | GF-141FR12-7 | SS | ATEST | 0.03 | Schwer Fittings | 46 | 2 |  | 0
1 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | G1 1/2"F / G1 1/2"F | GF-140FR112-7 | SS | ATEST | 0.92 | Schwer Fittings | 47 | 1 |  | 0
2 | VSUVKA S 6-HR | R1 1/2"M / R1 1/2"M | GF-107112-4i | SS | ATEST | 0.04 | Schwer Fittings | 48 | 2 |  | 0
1 | REDUKCE | G1"F / G1/2"F | GF-105G112-7 | SS | ATEST | 0.02 | Schwer Fittings | 49 | 1 |  | 0
1 | REDUKCE | G1"F / R1/2"M | GF-106R12G1-7 | SS | ATEST | 0.02 | Schwer Fittings | 50 | 1 |  | 0
2 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN40 TYP 380 | G1 1/2"F / G1 1/2"F | ZS-CZ05-26-00087 | SS | ATEST | 2.4 | TUBES Int. | 52 | 2 |  | 0
1 | T- KUS ZÁVITOVÝ DN25 | G1"F / G1"F | GF-134G1-4i | SS | ATEST | 0.05 | Schwer Fittings | 51 | 1 |  | 0
30 | TŘMEN TRUBKOVÝ DN40 |  |  | CS-Zn | ATEST | 0.11 |  | 53 | 30 |  | 0
10 | OBJÍMKA JUNIOR S MONTÁŽNÍM ZÁVITEM | %%c 44,5 - M10 | MUPRO č.142362 | CS-Zn | ATEST | 0.17 | MUPRO | 54 | 10 |  | 0
10 | OBJÍMKA JUNIOR S MONTÁŽNÍM ZÁVITEM | %%c 48,3 - M10 | MUPRO č.142363 | CS-Zn | ATEST | 0.19 | MUPRO | 55 | 10 |  | 0
10 | TYČ ZÁVITOVÁ M10 | L-220 ÷ 270 | DIN 975-1 | CS-Zn |  | 0.14 |  | 59 | 3 |  | 0
[10 empty] | Materiál ostatní cxelkem | 0
[10 empty] | Materiál celkem | 0
Těsnící a spojopvací materiál
Montáž
NDE zkoušky 5%
Výrobní dokumentace
[10 empty] | Celekm N2 přívodní | 0

## 2-Potrubí_N2+Air-OK
Modernizace technologie mletí a balení v objektu Ry43 - Potrubí N2+Air - OK
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | DÉLKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
1196 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1196 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.5 |  | 1 | 1.196 |  | 0
5364 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 5364 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 15.72 |  | 2 | 5.364 |  | 0
2786 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2786 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 8.16 |  | 3 | 2.786 |  | 0
2000 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2000 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.86 |  | 4 | 2 |  | 0
1700 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1700 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 4.98 |  | 5 | 1.7 |  | 0
150 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 150 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.44 |  | 6 | 0.15 |  | 0
600 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 600 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.76 |  | 7 | 0.6 |  | 0
136 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 136 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.4 |  | 8 | 0.136 |  | 0
2486 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2486 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 7.28 |  | 9 | 2.486 |  | 0
686 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 686 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 2.01 |  | 10 | 0.686 |  | 0
2936 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2936 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 8.6 |  | 11 | 2.936 |  | 0
313 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 313 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.92 |  | 12 | 0.313 |  | 0
1800 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1800 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.27 |  | 13 | 1.8 |  | 0
1845 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1845 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.41 |  | 14 | 1.845 |  | 0
1700 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 1700 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 4.98 |  | 15 | 1.7 |  | 0
118 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 118 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.35 |  | 16 | 0.118 |  | 0
313 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 313 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.92 |  | 17 | 0.313 |  | 0
2500 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2500 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 7.33 |  | 18 | 2.5 |  | 0
264 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 264 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.77 |  | 19 | 0.264 |  | 0
2136 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2136 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 6.26 |  | 20 | 2.136 |  | 0
2400 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2400 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 7.03 |  | 21 | 2.4 |  | 0
797 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 797 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 2.34 |  | 22 | 0.797 |  | 0
2995 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 2995 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 8.78 |  | 23 | 2.995 |  | 0
3504 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 3504 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 10.27 |  | 24 | 3.504 |  | 0
486 | TRUBKA DN40 | %%c48,3x2,6 - 486 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 1.42 |  | 25 | 0.486 |  | 0
41211 | Celková délka trubek DN40 bez přídavků | [6 empty] | Celkem | 41.211 |  | 0
[8 empty] | prořez 10% | 4.1211 |  | 0
[8 empty] | Celkem | 45.3321 | trubka DN 40 | 0
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | DÉLKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
5521 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 5521 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 14.09 |  | 26 | 5.521 |  | 0
3500 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 3500 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 8.93 |  | 27 | 3.5 |  | 0
2000 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 2000 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.1 |  | 28 | 2 |  | 0
1400 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 1400 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.57 |  | 29 | 1.4 |  | 0
1529 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 1529 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.9 |  | 30 | 1.529 |  | 0
1014 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 1014 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 2.59 |  | 31 | 1.014 |  | 0
2458 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 2458 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 6.27 |  | 32 | 2.458 |  | 0
5122 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 5122 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 13.07 |  | 33 | 5.122 |  | 0
3600 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 3600 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 9.19 |  | 34 | 3.6 |  | 0
1284 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 1284 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.28 |  | 35 | 1.284 |  | 0
2000 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 2000 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.1 |  | 36 | 2 |  | 0
2017 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 2017 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 5.15 |  | 37 | 2.017 |  | 0
1500 | TRUBKA DN32 | %%c42,4x2,6 - 1500 | EN 10217 TC1 EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 3.83 |  | 38 | 1.5 |  | 0
32945 | Celková délka trubek DN32 bez přídavků | [6 empty] | Celkem | 32.945 |  | 0
[8 empty] | prořez 10% | 3.2945 |  | 0
[8 empty] | Celkem | 36.2395 | trubka DN 32 | 0
KS | NÁZEV | ROZMĚR | POLOTOVAR | MAT. KONEČNÝ | MAT. VÝCHOZÍ | VÁHA | DODAVATEL | POZ. | KS | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
6 | PŘÍRUBA KRKOVÁ DN40 PN16 | %%c48,3x2,6 | EN 1092-1/11/B1 | CS | EN 10204-3.1 | 2.08 |  | 39 | 6 |  | 0
10 | PŘÍRUBA KRKOVÁ DN32 PN16 | %%c42,4x2,6 | EN 1092-1/11/B1 | CS | EN 10204-3.1 | 1.86 |  | 40 | 10 |  | 0
6 | PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ DN32 PN16 |  | EN 1092-1/05/B1 | CS | EN 10204-3.1 | 1.88 |  | 41 | 6 |  | 0
7 | T-KUS DN40 | %%c48,3x2,6 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.42 |  | 42 | 7 |  | 0
5 | T-KUS DN32 | %%c42,4x2,6 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.3 |  | 43 | 5 |  | 0
3 | T-KUS REDUKOVANÝ DN32 / DN25 | %%c42,4x2,6 / 33,7x2,6 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.29 |  | 44 | 3 |  | 0
3 | T-KUS REDUKOVANÝ DN32 / DN15 | %%c42,4x2,6 / %%c21,3x2 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.27 |  | 45 | 3 |  | 0
12 | KOLENO DN40 90° 3D | %%c48,3x2,6 R=57 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.26 |  | 46 | 12 |  | 0
5 | KOLENO DN32 90° 3D | %%c42,4x2,6 R=48 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.19 |  | 47 | 5 |  | 0
3 | REDUKCE DN40 / DN25 | %%c48,3x2,6 / 33,7x2,6 L=64 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.16 |  | 48 | 3 |  | 0
1 | REDUKCE DN40 / DN20 | %%c48,3x2,6 / 26,9x2,3 L=64 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.14 |  | 49 | 1 |  | 0
2 | REDUKCE DN32 / DN25 | %%c42,4x2,6 / %%c33,7x2,6 L=50 | EN 10253-2 TYP A EN ISO 1127 | CS | EN 10204-3.1 | 0.11 |  | 50 | 2 |  | 0
3 | NÁVAREK G1/2" F | KR %%c48 - 30 + přídavek | EN 10273 | CS | EN 10204-3.1 | 0.25 |  | 51 | 3 |  | 0
1 | NÁVAREK G1/2" F | KR %%c42 - 30 + přídavek | EN 10273 | CS | EN 10204-3.1 | 0.16 |  | 52 | 1 |  | 0
8 | NÁVAREK G1 1/2"M | NIPL G1 1/2"M L=50 |  | CS | ATEST | 0.29 | TUBES Int. | 53 | 8 |  | 0
8 | NÁVAREK G1"M | NIPL G1"M L=40 |  | CS | ATEST | 0.1 | TUBES Int. | 54 | 8 |  | 0
1 | NÁVAREK G3/4"M | NIPL G3/4"M L=40 |  | CS | ATEST | 0.05 | TUBES Int. | 55 | 1 |  | 0
1 | NÁVAREK MANOMETROVÝ ROVNÝ | M20x1,5LH L=50 | PŘIVAŘOVACÍ | CS | ATEST | 0.06 | TUBES Int. | 56 | 1 |  | 0
2 | SMYČKA MANOMETROVÁ ZAHNUTÁ | M20x1,5LH | PŘIVAŘOVACÍ | CS | ATEST | 0.23 | TUBES Int. | 57 | 2 |  | 0
3 | MANOMETROVÝ VENTIL | M20x1,5 / M20x1,5L |  | CS | ATEST | 1.48 | TUBES Int. | 58 | 3 |  | 0
3 | PRAVOLEVÁ MATICE MANOMETROVÁ | M20x1,5 / M20x1,5L |  | CS | ATEST | 0.14 | TUBES Int. | 59 | 3 |  | 0
3 | MANOMETR MÍSTNÍ M20x1,5 | ROZSAH 0 ÷ 10 bar |  | CS | ATEST | 7.83 | TUBES Int. | 60 | 3 |  | 0
4 | VENTIL ŠOUPÁTKOVÝ DN40 | G1 1/2"F / G1 1/2"F TYP 354 |  | CS | ATEST | 2.18 | TUBES Int. | 61 | 4 |  | 0
7 | VENTIL ŠOUPÁTKOVÝ DN25 | G1"F / G1"F TYP 354 |  | CS | ATEST | 1.61 | TUBES Int. | 62 | 7 |  | 0
3 | VENTIL UZAVÍRACÍ DN40 PN16 | TYP V30 111-5 16 DN 40 | EN 1092-1/B1 | CS | ATEST | 17.44 | KLAD | 63 | 3 |  | 0
1 | REDUKTOR TLAKU S FILTREM | FR 1/2 4 012 RMSA TMV | MW-1425053 | CS | ATEST | 6.44 | TUBES Int. | 64 | 1 |  | 0
1 | FILTR JEMNÝ | D 1/2 RMSA TMV | MW-1422002 | CS | ATEST | 5.49 | TUBES Int. | 65 | 1 |  | 0
4 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1 1/2"M / G1 1/2"F | GF-141FR112-7 | SS | ATEST | 1.14 | Schwer Fittings | 66 | 4 |  | 0
8 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1"M / G1"F | GF-141FR1-7 | SS | ATEST | 0.58 | Schwer Fittings | 67 | 8 |  | 0
10 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1/2"M / G1/2"F | GF-141FR12-7 | SS | ATEST | 0.03 | Schwer Fittings | 68 | 10 |  | 0
1 | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ | R1/2"M / R1/2"M | GF-149FR12-7 | SS | ATEST | 0.04 | Schwer Fittings | 69 | 1 |  | 0
5 | REDUKCE | R1"M / G1/2"F | GF-106R1G12-7 | SS | ATEST | 0.01 | Schwer Fittings | 70 | 5 |  | 0
6 | REDUKCE | R1/4"M / G1/2"F | GF-106R14G12-7 | SS | ATEST | 0.01 | Schwer Fittings | 71 | 6 |  | 0
1 | T- KUS ZÁVITOVÝ | G1/4"F / G1/4"F | GF-134G14-7 | SS | ATEST | 0.01 | Schwer Fittings | 72 | 1 |  | 0
2 | HRDLO PŘÍMÉ HADICOVÉ | %%c8 / G1/4"M | PI-MCm8G14-OR-4L | SS | ATEST | 0.02 | Schwer Fittings | 73 | 2 |  | 0
1 | HADICE ANTISTATICKÁ DN25 - G1"M | %%c33,5 - L=1500 | M-025 | TB-METALFLEX | ATEST | 0.36 | TUBES Int. | 74 | 1 |  | 0
9 | HADICE ANTISTATICKÁ DN12 - G1/2"M | %%c18 - L=1500 | M-012 | TB-METALFLEX | ATEST | 0.21 | TUBES Int. | 75 | 9 |  | 0
1 | HADICE ANTISTATICKÁ DN12 - G1/2"M | %%c18 - L=2000 | M-012 | TB-METALFLEX | ATEST | 0.16 | TUBES Int. | 76 | 1 |  | 0
[10 empty] | Materiál ostatní cxelkem | 0
[10 empty] | Materiál celkem | 0
Těsnící a spojopvací materiál
Montáž
NDE zkoušky 5%
Výrobní dokumentace
[10 empty] | Celekm N2+Air OK | 0

## 3-Stavební_část
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace technologie mletí a balení v obj. Ry43
Objekt:
K2604131 - Hala Ry43, areál Synthesia a.s.- stavební úpravy dveří a vrat
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pardubice - Semtín |  |  | Datum: | 2026-04-10
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Synthesia a.s.Semtín 103, 530 02 Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17719763
|  | 101ENGINEERING s.r.o. Mánesova 713/9,Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Albrechtová D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 12% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace technologie mletí a balení v obj. Ry43
Objekt:
K2604131 - Hala Ry43, areál Synthesia a.s.- stavební úpravy dveří a vrat
Místo: |  |  | Pardubice - Semtín |  |  | Datum: | 2026-04-10
Zadavatel: |  |  | Synthesia a.s.Semtín 103, 530 02 Pardubice |  |  | Projektant: | 101ENGINEERING s.r.o. Mánesova 713/9,Hradec Králové
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Albrechtová D.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 381 - Výměna překladu nad novými vraty | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace technologie mletí a balení v obj. Ry43
Objekt:
K2604131 - Hala Ry43, areál Synthesia a.s.- stavební úpravy dveří a vrat
Místo: |  |  | Pardubice - Semtín |  |  | Datum: | 2026-04-10
Zadavatel: |  |  | Synthesia a.s.Semtín 103, 530 02 Pardubice |  |  | Projektant: | 101ENGINEERING s.r.o. Mánesova 713/9,Hradec Králové
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Albrechtová D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.9 |  | 0
| D | 381 | Výměna překladu nad novými vraty |  |  |  | 0
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 7 |  | 0
3 | K | 317121351R | Montáž překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm | kus | 4 |  | 0
4 | M | 59640028 | překlad keramický nosný š 70mm dl 2,75m | kus | 4 |  | 0
5 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 7 |  | 0
6 | K | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1.26 |  | 0
7 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1.26 |  | 0
8 | K | 964011231R | Vybourání překladů dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 0.225 |  | 0
9 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 7 |  | 0
10 | K | 975021211R | Podchycení nadzákladového zdiva nad otvorem tl zdiva do 450 mm - pro výměnu vrat vč. rámu a překladu | m | 6 |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
11 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 7.3 |  | 0
12 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 7.3 |  | 0
13 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.3 |  | 0
14 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 6 |  | 0
15 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm | m2 | 0.92 |  | 0
16 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 3.7 |  | 0
17 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
18 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10.8 |  | 0
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 20 |  | 0
20 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 6.405 |  | 0
21 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2.2 |  | 0
22 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.636 |  | 0
23 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 5.568 |  | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
24 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 3.841 |  | 0
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.841 |  | 0
26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 72.979 |  | 0
27 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 3.841 |  | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
28 | K | 998014111 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců se zděným pláštěm | t | 3.75 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
29 | K | 767657523 | Montáž protipožárních uzávěrů vrat v přes 220 do 240 cm | kus | 1 |  | 0
30 | M | 553447105 | vrata protipožární s min. PO=EW15-DP1, otočná s rámem rozměru 2,32x2,4 m - dodávka investora | kus | 1 |  | 0
31 | K | 998767213 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 40.8 |  | 0
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
32 | K | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m | m2 | 11.312 |  | 0
33 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 11.312 |  | 0
34 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 15.2 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
35 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0

## 4-Hosokawa
Modernizace technologie mletí a balení v objektu Ry43 - montáž Hosokawa
NÁZEV |  | Kpl | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
Montáž aparátů a potrubí Hosokawa | 1 | kpl. |  | 0
Úprava OK pro umístění aparátů | 400 | kg |  | 0
Úprava víka stávajícího víka Nautamix | 1 | kpl. |  | 0
|  |  | Hosokawa montáž | 0

## 5-Elektro+MaR-celkem
Modernizace technologie mletí a balení v objektu Ry43 - elektro
Elektro
Dopl. výzb. rozv. RM1 pole 2 | 0
MOS MX1, MX1.1 a MX2 | 0
Montážní materiál | 0
Elekro celkem | 0

## 5a-Dopl. výzb. rozv. RM1 pole 2
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MaR |  |  |  | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-011-EPA-1_Tec
Název: | Technicko-obchodní specifikace |  |  |  | Revize: | 1
č.p. | Položka | Množ. | MJ. | Popis, typ, parametry | Dodavatel | Poznámka
|  |  |  | Doplnění výzbroje rozváděče RM1 pole 2 |  |  | Cena dodávka | Cena montáž | Celkem cena dodávka | Celkem cena montáž
1 |  | 1 | kpl | Lišty, DIN lišty nespecifikovaný drobný materiál | Rittal |  |  |  | 0 | 0
2 | FU** | 1 | ks | OPVP22-3 Pojistkový odpínač, pro válcové pojistky 22x58, 3pól provedení, bez signalizace | OEZ Letohrad |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 3 | ks | PVA22 100A gG Pojistková vložka s hodnotou 100A, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití | OEZ Letohrad |  |  |  | 0 | 0
4 | FI** | 1 | ks | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, vypínací charakteristika B, jmenovitý proud 16A, jmenovitá zkratová schopnost 10kA | OEZ Letohrad |  |  |  | 0 | 0
5 | X** | 3 | ks | WDU 50N Svorka řadová, béžová, bezšroubová, pro vodiče 10 - 50mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 1 | ks | WDU 50N BL Svorka řadová, modrá, bezšroubová, pro vodiče 10 - 50mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 1 | ks | WPE 50N Svorka řadová, zeleno-žlutá, bezšroubová, pro vodiče 10 - 50mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
8 | X** | 1 | ks | A2C 2,5 Svorka řadová, béžová, bezšroubová, pro vodiče 0,14 - 2,5mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 1 | ks | A2C 2,5 BL Svorka řadová, modrá, bezšroubová, pro vodiče 0,14 - 2,5mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 1 | ks | A2C 2,5 PE Svorka řadová, zeleno-žlutá, bezšroubová, pro vodiče 0,14 - 2,5mm2 | WEIDMUELLER |  |  |  | 0 | 0
11 | **Z1 | 1 | ks | 137.6411 PROTECTA IP66 - zásuvka jednoduchá 16A,250V - pro montáž na omítku (dodáváno včetně krabice) | Scame |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 1 | ks | Vývodka | Scame |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Cena celkem | 0

## 5b-MOS MX1, MX1.1 a MX2
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MaR |  |  |  | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-011-EPA-1_Tec
Název: | Technicko-obchodní specifikace |  |  |  | Revize: | 1
č.p. | Položka | Množ. | MJ. | Popis, typ, parametry | Dodavatel | Poznámka
|  |  |  | Doplnění výzbroje MOS MX1, MX1.1 a MX2 |  |  | Cena dodávka | Cena montáž | Celkem cena dodávka | Celkem cena montáž
1 |  | 3 | kpl | Záslepky |  | Technologie P4A |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Cena celkem | 0

## 5c-Montážní materiál
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MaR |  |  |  | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-011-EPA-1_Tec
Název: | Technicko-obchodní specifikace |  |  |  | Revize: | 1
č.p. | Položka | Množ. | MJ. | Popis, typ, parametry | Dodavatel | Poznámka
|  |  |  | Kabelové trasy |  |  | Cena dodávka | Cena montáž | Celkem cena dodávka | Celkem cena montáž
1 |  | 25 | m | ARK-221170 Drátený žlab o rozměrech 50x400mm, žárově zinkovaný včetně tvarovek, spojovacího materiálu, výložníků, podpěry, montážní profily, dělící přepážky a dalšího příslušenství | ARKYS | Kabelová trasa ELA |  |  | 0 | 0
2 |  | 90 | m | ARK-221170 Drátený žlab o rozměrech 50x400mm, žárově zinkovaný včetně tvarovek, spojovacího materiálu, výložníků, podpěry, montážní profily, dělící přepážky a dalšího příslušenství | ARKYS | Kabelová trasa MaR |  |  | 0 | 0
3 |  | 20 | m | ARK-221150 Drátený žlab o rozměrech 50x250mm, žárově zinkovaný včetně tvarovek, spojovacího materiálu, výložníků, podpěry, montážní profily, dělící přepážky a dalšího příslušenství | ARKYS | Kabelová trasa MaR |  |  | 0 | 0
4 |  | 110 | m | Ocelová instalační trubka pr.25mm, vysoká mechanická odolnost, žárově zinkovaná, vč. příslušenství (příchytky, mont.materiál, atd…) | KOPOS |  |  |  | 0 | 0
Kabeláž
5 |  | 1 | kpl | Kabeláž bude dodána dle platného seznamu kabelů v poslední platné revizi viz dokument 26013-A4-012-EMB. Ověření průřezů navržené kabeláže nebylo součástí této dokumentace. |  |  |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
6 |  | 10 | kg | Nespecifikovaný drobný montážní materiál |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 60 | kg | Ocel různého profilu na pomocné OK vč. Nátěru (podpěry KT, držáky přístrojů, stojky, atp…) |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 2 | kg | Nátěrové hmoty - odstín a typ volit dle místních zvyklostí |  |  |  |  | 0 | 0
Ostatní práce a materiál
9 |  | 1 | kpl | Demontážní práce viz seznam demenotovaných zařízení (při demontážních pracech je zapotřebí počítat s dohledáváním některých vývodů) K dispozici nebyla kompletní dokumentace stávajícího stavu. |  | Veškeré demontážní práce konzultovat s dopovědným zástupcem provozu |  |  | 0 | 0
9 |  | 1 | kpl | Protipožární utěsnění prostupů kabelů a KT mezi požárními úseky – koordinovat se stavbou |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | 1 | kpl | Kabelové štítky na obou koncích a v místě křižování kabelů |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 1 | kpl | Likvidace odpadů vzniklých při realizaci |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 1 | kpl | Nastavení přístrojů a zařízení (servisní technik, atp…) |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | 1 | kpl | Provozně-technická dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, nastavovací protokoly, atp…) |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  | 1 | kpl | Vedení projektu, inženýring |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | 1 | kpl | Výchozí revize |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  | 1 | kpl | Lešení – popř. koordinace s ostatními profesemi |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 1 | kpl | Individuální vyzkoušení |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  | 1 | kpl | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | 1 | kpl | Komplexní vyzkoušení |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | 1 | kpl | Odevzdání a převzetí díla |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | 1 | kpl | Zkušební provoz - účast + technická pomoc |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  | 1 | kpl | Náklady na spotřeby energií |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  | 1 | kpl | Školení pracovníků koncového uživatele |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  | 1 | kpl | Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | 1 | kpl | Protipožární utěsnění prostupů kabelů a KT mezi požárními úseky – koordinovat se stavbou |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  | 15 | m | H07V-K 16 (CYA) ohebný zeleno-žlutý vodič, průřez vodiče 16mm |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | 50 | m | H07V-K 6 (CYA) ohebný zeleno-žlutý vodič, průřez vodiče 6mm |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 1 | kpl | Materiál na uzemnění a pospojení (oka, šrouby, podložky, spojky atd..) |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  | 1 | kpl | Další činnosti práce a dodávky pro řádnou realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a SoD |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Cena celkem | 0

## 6-Ostatní
DO CELKOVÉHO NÁVRHU KALKULACE DOPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ:
NÁZEV | ROZMĚR | MAT. KONEČNÝ | Kpl | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM
Tlakové a těstnostní zkoušky |  |  | 1 |  | 0
Podpěry a uchycení potrubí |  |  | 1 |  | 0
Nátěry dle nátěrového systému Synthesia a.s. |  |  | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího potrubí a aparátů |  |  | 1 |  | 0
Lešení a montážní mechanismy |  |  | 1 |  | 0
Stavební přípomoce v rámci strojní části |  |  | 1 |  | 0
Zapravení prostupů v podlaze |  |  | 1 |  | 0
Zapravení prostupů skrz střechu a zeď |  |  | 1 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 1 |  | 0
Koordinace a kompletace |  |  | 1 |  | 0
PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE |  |  | 1 |  | 0
Dokumentace skutešného provedení (nepodstatné změny) |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Ostatní celkem |  | 0