Řídicí systém kotle K14

Řídicí systém Siemens SIMATIC S7-400

Stávající signály FM a ŘS K14

signály z ŘS do FM:	1x  AO	4 - 20 mA	žádané otáčky 0 - 100 %

2x  DO	povel "zapnout"

bezpečnostní vypnutí

signály do ŘS z FM:	2x  AI	4 - 20 mA	skutečné otáčky  0 - 100 %

měření proudu (dle rozsahu motoru)

3x DI	"dálkově" (z ŘS)

připraveno (READY)

"motor zapnuto"